**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568**

**หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี**

**อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 8.5 ความลึก 50-100 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม/ชม | 196,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 |
| 2 | โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ขยายเขตท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,510 เมตร พร้อมอุปกรณ์  | 370,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ 2 ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สูง 20.00 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ขนาด 7 ลบ.ม/ชม. (30 แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน | 660,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 |
| 4 | โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ 3 ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สูง 20.00 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ขนาด 7 ลบ.ม/ชม. (30 แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน | 620,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 |
| 5 | โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ 5 ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สูง 20.00 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ขนาด 7 ลบ.ม/ชม. (30 แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน | 620,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 |

**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567**

**หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี**

**อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 6 | โครงการก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ หมู่ที่ 8 ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม สูง 20.00 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ขนาด 7 ลบ.ม/ชม. (30 แกลลอน/นาที) พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร | 700,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 |
| 7 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1,2,5,8 จำนวน 13 ชุด รายละเอียดตามเทศบาลตำบลควนศรีกำหนด | 499,000.- บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 |

 ผู้รับรองข้อมูล

 ลงชื่อ ......................................................

 (นางอภิสรา คงคชวัน)

 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

 ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี