ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทงานอาคารและงานทาง

จำนวน   11   โครงการ

…………………………………..………………

ด้วยเทศบาลตำบลควนศรี    อำเภอบ้านนาสาร    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จะจัดจ้าง  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ประเภทงานอาคารและงานทาง จำนวน 11  โครงการ  โดยวิธีสอบราคา  ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  ตั้งไว้

666,600.- บาท  (หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ของหมู่ที่ 1   บ้านควนมหาชัย   โดยขุดเจาะ

บ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 80 – 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ท่อกรุและ ท่อกรอง พีวีชี ชั้น 8.5 ขนาด  Ø 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ (ซับเมอลซิเบิ้ลปั้ม) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งสูงรวม 60 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000  รอบ/นาที ท่อส่ง PVC ชั้น 8.5  Ø  2 นิ้ว พร้อม          ตู้อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง สูบน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ เทพื้นคอนกรีตบริเวณปากบ่อ ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 เมตร และก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 1 ถัง (ชนิดฐานแผ่) พร้อมติดตั้ง      ถังกรองสนิมเหล็ก  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (30 แกลลอน/นาที)  พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด    แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 1 หน้า 13

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  666,600.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  266,640.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  2,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน   กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่ 2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตั้งไว้   44,900.-

บาท       (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี   โดยดำเนินการขุดฝังท่อเมนจ่าย

น้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  585.00 เมตร  และติดตั้งท่อ PVC ชั้น 8.5

/ขนาด...

-2-

ขนาด Ø  ½  นิ้ว พร้อมฝาปิดจุดจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 10 จุด และติดตั้งประตูน้ำ ขนาด Ø  2 นิ้ว 2 จุดประสานระบบท่อจ่ายน้ำทั้งหมด แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำและจุดจ่ายน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 2 หน้า 13

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  44,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  17,960.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  400.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  3  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต   ตั้งไว้   234,000.- บาท   (สองแสน

สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ของหมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต   โดยขุดเจาะบ่อบาดาล    ขนาด Ø  6

นิ้ว ความลึก 80 – 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ท่อกรุและ ท่อกรอง พีวีชี ชั้น 8.5 ขนาด Ø  6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ (ซับเมอลซิเบิ้ลปั้ม) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งสูงรวม 60 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000  รอบ/นาที ท่อส่ง PVC ชั้น 8.5 Ø  2 นิ้ว พร้อมตู้อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง สูบน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ เทพื้นคอนกรีตบริเวณปากบ่อ ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด แบบแปลน   ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสาม(พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2    ข้อ 6 หน้า 14

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  234,000.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  93,600.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง    ตั้งไว้ 8,300.- บาท

(แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยดำเนินการขุดฝังท่อเมนจ่าย

น้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  110.00 เมตร  และติดตั้งประตูน้ำท่อ PVC ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2  นิ้ว จำนวน 1 ชุด  แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 3 หน้า 13

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  8,300.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  3,320.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  200.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน

/โครงการที่…

-3-

โครงการที่  5  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ สาย41  หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง

ตั้งไว้ 32,500.- บาท  (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ สาย 41 หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยดำเนินการขุดฝัง

ท่อเมนจ่ายน้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  600.00 เมตร  และติดตั้งประตูน้ำท่อ PVC ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2  นิ้ว จำนวน 1 ชุด  แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 4 หน้า 14

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  32,500.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  13,000.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  300.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  6   โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด  ตั้งไว้  8,900.- บาท     (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด  โดยดำเนินการขุดฝังท่อเมนจ่าย

น้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  120.00 เมตร  และติดตั้งจุดจ่ายน้ำโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5  ขนาด Ø  ½  นิ้ว พร้อมฝาปิดจุดจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 2 จุด ประสารระบบท่อจ่ายน้ำทั้งหมด แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำและจุดจ่ายน้ำ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 5 หน้า 14

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  8,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  3,560.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  200.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  7  โครงการซ่อมบำรุงระบบบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8)   ตั้งไว้ 99,900.-  บาท      (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ของหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8  ตำบลควนศรี  อำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล   ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอสซิเบิ้ล) ประสานระบบท่อและยึดด้วยเชือก จำนวน 11 บ่อ  ดังนี้  หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  จำนวน 2 บ่อ, หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี  จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง  จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่  จำนวน 2 บ่อ, หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง จำนวน 1 บ่อ,หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี  จำนวน 2 บ่อ และหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด  จำนวน 1 บ่อ   ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 30 หน้า 44

/โดยกำหนด...

-4-

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน 99,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  39,960.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  8   โครงการก่อสร้างรั้ว/ประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลควนศรี  หมู่ที่ 2

ตั้งไว้  114,800.-  บาท    ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว/ประตูรั้ว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน  ตามแบบที่ สถ.

ศพด.2  โดยทำการก่อสร้างรั่วบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ความสูง 1.00 – 1.50 เมตร   ความยาว  66.00  เมตร เสาคอนกรีตขนาด 4  x 4 นิ้ว ความยาว 1.50 – 2.00 เมตร  จำนวน 32 ต้น ไม้รั้วสังเคราะห์ ขนาด 0.10 x 4.00 x 0.012 เมตร  จำนวน 102 แผ่น,โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. พร้อมงานทาสีรั้วและเสารั้ว ตลอดจนงานอื่นๆ   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 3 ข้อ 1 หน้า 16

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  114,800.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  45,920.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  9  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายบ้านนายวิน  ของหมู่ที่ 3   บ้านโคกเหรียง

ตั้งไว้  267,900.- บาท    (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบล  ซอยลุงวิน   เลียบคลองหนองเหล็ก    ของหมู่ที่ 3  บ้านโคกเหรียง

โดยเรียงหินใหญ่ ขนาด 15 - 30 เซนติเมตร ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 50 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ปริมาตรหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย และลงวัสดุผิวจราจรหินคลุกแอนทาไลท์ ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกแอนทาไลท์ไม่น้อยกว่า 12.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง  ผิวจราจรเรียบตลอดสาย และงานซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก (แอนทาไลท์)ไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรเรียบตลอดสาย และขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. 128/2528 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 5 แห่งๆ ละ 5 ท่อน รวม 25 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ ด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1  ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่1 ข้อ 1 หน้า 11

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  267,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  107,160.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

/โครงการที่…

-5-

โครงการที่  10  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สามแยกควนตก   ของหมู่ที่ 4  บ้านวังใหญ่

ตั้งไว้ 109,800.- บาท    (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบล   (ชั้นรองพื้นทางถนนลาดยาง)    โดยเสริมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนลาดยางสายควนตก   ของหมู่ที่ 4  บ้านวังใหญ่   โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ

เสริมคันทาง และไหล่ทางถนนลาดยาง  ทั้ง 2 ด้าน  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาวโดยรวมทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 383.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี       จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 1 ข้อ 2 หน้า 12

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  109,800.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  43,920.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1  ปี

โครงการที่  11  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล (สายบ้านควนพรุพี)    ของหมู่ที่ 7  บ้านควนพรุพี

ตั้งไว้ 74,000.- บาท    (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

# เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบล      (สายบ้านควนพรุพี)   ของหมู่ที่ 7     บ้านควนพรุพี

โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมคันทางถนนลาดยางที่ชำรุดทั้ง 2 ข้างทาง  โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ต่อ 1 ด้าน หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ใช้เสริมคันทาง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร  และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 1 ข้อ 3 หน้า 12

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  74,000.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า 29,600 .-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  300.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 40 % ของราคากลางตามที่ทางเทศบาลตำบลควนศรีกำหนด และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลควนศรี ณ ที่วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

/5.ผู้ประสงค์...

-6-

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งไห้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคล      ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ในวันที่  25  เมษายน  2559  ระหว่างเวลา  09.00 - 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   25  เมษายน  2559  เวลา    11.00  น.  เป็นต้นไป  ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนรับทราบคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) และจะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ให้พ้นผิดและขอขยายเวลาการทำ ต่อเทศบาลตำบลควนศรีมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่  18- 29 เมษายน  2559  ยื่นซอง ณ กองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี  ตั้งแต่ เวลา  08.30 – 16.30 น. และ

ในวันที่  2  พฤษภาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น 2) และ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ระดับอำเภอ  (ห้องท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  09.30  น.

เป็นต้นไป ในการเปิดซองสอบราคาให้ผู้เสนอราคาต้องอยู่ด้วยตนเองหากไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์ในการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารในการสอบราคา และจะมาชี้แจงข้อโต้แย้งภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2559  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7726-7049 ต่อ 2   หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ได้ที่ www.khuansri.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่   18  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2559

(นายธีระ  โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขที่   2/2559

สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2559

ประเภทงานอาคารและงานทาง

จำนวน   11   โครงการ

ตามประกาศเทศบาลตำบลควนศรี  ลงวันที่   18   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2559

----------------------------

เทศบาลตำบลควนศรี   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลตำบล”   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประเภทงานอาคารและงานทาง  จำนวน  11

โครงการ  รายละเอียดดังนี้.-

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  ตั้งไว้

666,600.- บาท  (หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ของหมู่ที่ 1  บ้านควนมหาชัย  โดยขุดเจาะ

บ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 80 – 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ท่อกรุและ ท่อกรอง พีวีชี ชั้น 8.5 ขนาด  Ø 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ (ซับเมอลซิเบิ้ลปั้ม) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งสูงรวม 60 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000  รอบ/นาที ท่อส่ง PVC ชั้น 8.5  Ø  2 นิ้ว พร้อม          ตู้อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง สูบน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ เทพื้นคอนกรีตบริเวณปากบ่อ ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 เมตร และก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 1 ถัง (ชนิดฐานแผ่) พร้อมติดตั้ง      ถังกรองสนิมเหล็ก  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (30 แกลลอน/นาที)  พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด    แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 1 หน้า 13

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  666,600.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า  266,640.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  2,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน   กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่ 2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตั้งไว้

44,900.- บาท       (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี   โดยดำเนินการขุดฝังท่อเมน

จ่ายน้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  585.00 เมตร  และติดตั้งท่อ PVC ชั้น 8.5

/ขนาด...

-2-

ขนาด Ø  ½  นิ้ว พร้อมฝาปิดจุดจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 10 จุด และติดตั้งประตูน้ำ ขนาด Ø  2 นิ้ว 2 จุดประสานระบบท่อจ่ายน้ำทั้งหมด แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำและจุดจ่ายน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 2 หน้า 13

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  44,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่

น้อยกว่า  17,960.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  400.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  3  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต   ตั้งไว้   234,000.- บาท

(สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ของหมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต   โดยขุดเจาะบ่อบาดาล    ขนาด

Ø  6 นิ้ว ความลึก 80 – 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ท่อกรุและ ท่อกรอง พีวีชี ชั้น 8.5 ขนาด Ø  6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ (ซับเมอลซิเบิ้ลปั้ม) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งสูงรวม 60 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000  รอบ/นาที ท่อส่ง PVC ชั้น 8.5 Ø  2 นิ้ว พร้อมตู้อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง สูบน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ เทพื้นคอนกรีตบริเวณปากบ่อ ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด แบบแปลน   ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสาม(พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2    ข้อ 6 หน้า 14

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  234,000.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า  93,600.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง    ตั้งไว้

8,300.- บาท   (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยดำเนินการขุดฝังท่อเมน

จ่ายน้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  110.00 เมตร  และติดตั้งประตูน้ำท่อ PVC ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2  นิ้ว จำนวน 1 ชุด  แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 3 หน้า 13

/โดยกำหนด...

-3-

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  8,300.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่

น้อยกว่า  3,320.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  200.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน

โครงการที่  5  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ สาย41  หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง

ตั้งไว้ 32,500.- บาท  (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ สาย 41 หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยดำเนินการขุด

ฝังท่อเมนจ่ายน้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  600.00 เมตร  และติดตั้งประตูน้ำท่อ PVC ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2  นิ้ว จำนวน 1 ชุด  แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 4 หน้า 14

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  32,500.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่

น้อยกว่า  13,000.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  300.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  6   โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด  ตั้งไว้  8,900.- บาท     (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด  โดยดำเนินการขุดฝังท่อเมน

จ่ายน้ำ PVC  ชั้น 8.5  ขนาด Ø  2 นิ้ว  ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า  120.00 เมตร  และติดตั้งจุดจ่ายน้ำโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5  ขนาด Ø  ½  นิ้ว พร้อมฝาปิดจุดจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 2 จุด ประสารระบบท่อจ่ายน้ำทั้งหมด แนวเขตการขุดฝังท่อจ่ายน้ำและจุดจ่ายน้ำ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 5 หน้า 14

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  8,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  3,560.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  200.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  7  โครงการซ่อมบำรุงระบบบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8)   ตั้งไว้ 99,900.-

บาท      (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ของหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8  ตำบลควนศรี  อำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล   ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอสซิเบิ้ล) ประสานระบบท่อและยึดด้วยเชือก จำนวน 11 บ่อ  ดังนี้  หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  จำนวน 2 บ่อ, หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี  จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง  จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่  จำนวน 2 บ่อ, หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  จำนวน 1 บ่อ, หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง จำนวน 1 บ่อ,หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี  จำนวน 2 บ่อ และหมู่ที่ 8 บ้านควนวัด  จำนวน 1 บ่อ   ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

/2559 ปรากฏ...

-4-

2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2 ข้อ 30 หน้า 44

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน 99,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย

กว่า  39,960.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  8   โครงการก่อสร้างรั้ว/ประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลควนศรี  หมู่ที่ 2

ตั้งไว้  114,800.-  บาท    ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว/ประตูรั้ว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน  ตามแบบที่

สถ.ศพด.2  โดยทำการก่อสร้างรั่วบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) ความสูง 1.00 – 1.50 เมตร   ความยาว  66.00  เมตร เสาคอนกรีตขนาด 4  x 4 นิ้ว ความยาว 1.50 – 2.00 เมตร  จำนวน 32 ต้น ไม้รั้วสังเคราะห์ ขนาด 0.10 x 4.00 x 0.012 เมตร  จำนวน 102 แผ่น,โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. พร้อมงานทาสีรั้วและเสารั้ว ตลอดจนงานอื่นๆ   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 3 ข้อ 1 หน้า 16

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  114,800.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่

น้อยกว่า  45,920.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,000.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  2  ปี

โครงการที่  9  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายบ้านนายวิน ของหมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง

ตั้งไว้  267,900.- บาท    (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบล  ซอยลุงวิน   เลียบคลองหนองเหล็ก    ของหมู่ที่ 3  บ้าน

โคกเหรียง โดยเรียงหินใหญ่ ขนาด 15 - 30 เซนติเมตร ความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 50 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ปริมาตรหินใหญ่ไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย และลงวัสดุผิวจราจรหินคลุกแอนทาไลท์ ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ปริมาตรหินคลุกแอนทาไลท์ไม่น้อยกว่า 12.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง  ผิวจราจรเรียบตลอดสาย และงานซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก (แอนทาไลท์)ไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรเรียบตลอดสาย และขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. 128/2528 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 5 แห่งๆ ละ 5 ท่อน รวม 25 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ ด้วยปูนซิเมนต์ผสมทราย   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1  ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่1 ข้อ 1 หน้า 11

/โดยกำหนด...

-5-

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  267,900.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่

น้อยกว่า  107,160.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  1,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

โครงการที่  10  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สามแยกควนตก  ของหมู่ที่ 4  บ้านวังใหญ่

ตั้งไว้ 109,800.- บาท    (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบล   (ชั้นรองพื้นทางถนนลาดยาง)    โดยเสริม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนลาดยางสายควนตก   ของหมู่ที่ 4  บ้านวังใหญ่   โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ เสริมคันทาง และไหล่ทางถนนลาดยาง  ทั้ง 2 ด้าน  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาวโดยรวมทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 383.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี       จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด     ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 1 ข้อ 2 หน้า 12

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  109,800.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่

น้อยกว่า  43,920.-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  60 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1  ปี

โครงการที่  11  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล (สายบ้านควนพรุพี)  ของหมู่ที่ 7  บ้านควน

พรุพี   ตั้งไว้ 74,000.- บาท    (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

# เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตำบล      (สายบ้านควนพรุพี)   ของหมู่ที่ 7     บ้านควน

# พรุพี  โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมคันทางถนนลาดยางที่ชำรุดทั้ง 2 ข้างทาง  โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ต่อ 1 ด้าน หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ใช้เสริมคันทาง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร  และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 1 ข้อ 3 หน้า 12

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  74,000.- บาท  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า 29,600 .-  บาท  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  300.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ  30 วัน  กำหนดยืนราคา  45  วัน   ประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า  1  ปี

/โดยมีข้อ...

-6-

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด    ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1   แบบรูปรายละเอียด

โครงการที่  1 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  10  แผ่น

โครงการที่  2 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  3 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  4  แผ่น

โครงการที่  4 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  5 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  6 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  7 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  8 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  9 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  10	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

โครงการที่  11 	แบบ ปร.5  จำนวน  1  แผ่น         แบบปร.4  จำนวน  1  แผ่น

1.2   แบบใบเสนอราคา    						   จำนวน  2  แผ่น

1.3   แบบสัญญาจ้าง       						   จำนวน  9  แผ่น

1.4   แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)   			   จำนวน  1  แผ่น

1.5    สำเนาประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินตามแบบ ป.ป.ช.1   จำนวน  22  แผ่น

1.6     ……………………………………………

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1    เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

2.3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 40% ของราคากลางแต่ละโครงการที่เทศบาลตำบลควนศรีกำหนด และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

2.4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล  ควนศรี ณ ที่วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดกวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

2.5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/2.7.  บุคคล…

-7-

2.7.  บุคคลหรือนิติบุคคล      ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

3.1   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   และสำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3   สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ  2.3 )

3.4   บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

3.5   บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ   ตก  เติม    แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)   กำกับไว้ทุกแห่ง

4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและ     ราคาในบัญชีรายการการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอต่อหน่วยจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า…45…วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้

/โครงการที่  1  …

-8-

โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่ 2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  3  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  5  โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ สาย41  หมู่ที่ 6 บ้านควน  กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  6   โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  7  โครงการซ่อมบำรุงระบบบ่อน้ำบาดาล (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8  กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  8   โครงการก่อสร้างรั้ว/ประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลควนศรี  หมู่ที่ 2 กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  9  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายบ้านนายวิน  ของหมู่ที่ 3   บ้านโคกเหรียง  กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  10  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สามแยกควนตก   ของหมู่ที่ 4  บ้านวังใหญ่  กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  60  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

โครงการที่  11  โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล (สายบ้านควนพรุพี)    ของหมู่ที่ 7  บ้านควนพรุพี  กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

/4.4 ก่อนยื่นซอง...

-9-

4.4   ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่   2/2559    (โครงการ..................................................)”  โดยยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ  (ห้องท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น 2)  ในวันที่  2  พฤษภาคม  2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น.– 16.30 น.  และยื่นซองเสนอต่อเจ้าหน้าที่รับซองโดยตรง  ณ  กองคลัง  เทศบาลตำบลควนศรี  ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    และ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   3  พฤษภาคม   2559  ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น 2)

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม                      5.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเท่านั้น

5.3 เทศบาลตำบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก  เติม   แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

/5.4 ในการตัด...

-10-

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5   เทศบาลตำบลทรงไว้สิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด        หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้    และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา       ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้งเทศบาลตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา   และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังในระบุในข้อ 1-3  กับเทศบาลตำบลภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ                   ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1-4

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)

/หลักประกัน...

-11-

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน    นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา                     (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) ของแต่ละโครงการ

เทศบาลตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  ดังนี้

จ่ายงวดเดียว  งวดสุดท้าย   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100   ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา   รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8.   อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ   0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1-3 แล้วแต่กรณี    จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…..-…..เดือน..…-…..ปี  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาเลขที่   2/2559 หน้า 1-5 โดยแยกเป็นรายโครงการ)  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเทศบาลตำบลควนศรี  เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

10.2   เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ   ได้ตกลงจ้างตาม

สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศเต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก

สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

/(3)    ในกรณี…

-12-

(3)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)   หรือ   (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี

10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลได้คัดเลือกแล้ว     ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางการกำหนดระบุในข้อ  6     เทศบาลตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางาราชการ

10.4    เทศบาลตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข      เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ  10    ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1   ช่างโยธา

11.2   ช่างก่อสร้าง

11.3   ช่างสำรวจ

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตำบลควนศรี

วันที่    18   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2559