# ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง  แจ้งกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต

(โครงการที่  3) โดยวิธีสอบราคา

--------------------------------

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7  วรรคหนึ่ง  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้  เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการ จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต   ตั้งไว้   234,000.- บาท   (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ของหมู่ที่ 5   บ้านมอเก็ต   โดยขุดเจาะบ่อบาดาล    ขนาด Ø  6นิ้ว ความลึก 80 – 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ท่อกรุและ ท่อกรอง พีวีชี ชั้น 8.5 ขนาด Ø  6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ (ซับเมอลซิเบิ้ลปั้ม) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งสูงรวม 60 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000  รอบ/นาที ท่อส่ง PVC ชั้น 8.5 Ø  2 นิ้ว พร้อมตู้อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง สูบน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ เทพื้นคอนกรีตบริเวณปากบ่อ ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน  ทต.ควนศรี  จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง   แบบรูปรายการละเอียด แบบแปลน   ที่เทศบาลตำบลควนศรี  กำหนด   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  และปรากฏในแผนพัฒนาสาม(พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  แนวทางที่ 2    ข้อ 6 หน้า 14

จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช .1 ดังนี้

/ตาราง...

แบบ  ป.ป.ช.1

-2-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) จำนวน 234,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6นิ้ว ความลึก 80 – 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ท่อกรุและ ท่อกรอง พีวีชี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ (ซับเมอลซิเบิ้ลปั้ม) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งสูงรวม 60 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที ท่อส่ง PVC ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว พร้อมตู้อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด บ่อบาดาลสามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 – 6,000 ลิตรต่อชั่วโมง สูบน้ำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ เทพื้นคอนกรีตบริเวณปากบ่อ ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต.ควนศรี จำนวน 1 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูปรายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 234,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 5. บัญชีประมาณการราคากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 5 หน้า ดังนี้ 5.1 ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 5.2 ปร.4 จำนวน 4 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรีที่ 62/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 6.1. นายศิริชัย บุญศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ 6.2. นายโกมล นิ่มงาม ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เป็นรองประธานฯ 6.3. นายไชยยันต์ สะศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นกรรมการ 6.4 นางจิรา ขุนทอง ตำแหน่ง ประชาคมหมู่ที่ 5 เป็นกรรมการ 6.5 นางสารภี แต้มจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ   ณ   วันที่  18   เดือนเมษายน    พ.ศ.    2559

(นายธีระ   โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี